TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká obchodní inspekce sledovala jakost pohonných hmot: Vloni nevyhovělo celkem 20 kontrolovaných vzorků z 2 552 odebraných

(Závěrečná zpráva za rok 2024)

(Praha, 25. únor 2025) Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a vyhodnocuje jakost pohonných hmot na českém trhu. Vloni odebrala na tuzemských čerpacích stanicích celkem 2 552 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 20 vzorků (0,8 %). ČOI uložila zákaz prodeje na 31 773,00 litrů pohonných hmot v hodnotě 1 159 981,70 korun.

Česká obchodní inspekce kontroluje a sleduje jakost pohonných hmot /motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsná motorová nafta, motorová nafta B10, motorová nafta s vysokým obsahem FAME, parafinická motorová nafta (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85/ formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 20 vzorků, což v celkovém hodnocení představuje 0,8 % nevyhovujících vzorků.

V průběhu roku 2024 uložila ČOI podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v 5 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na:

- 19 770,00 l motorové nafty v hodnotě 738 229,80 Kč,

- 10 862,00 l motorových benzinů v hodnotě 404 066,40 Kč,

- 1 141,00 l LPG v hodnotě 17 685,50 Kč,

vše v celkovém množství 31 773,00 l pohonných hmot a celkové hodnotě 1 159 981,70 Kč.

| Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden – prosinec 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 1005 | 39,4 | 13 | 1,3 |
| motorové nafty | 1202 | 47,1 | 4 | 0,3 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| LPG | 302 | 11,8 | 3 | 1,0 |
| CNG, bio-CNG | 40 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 2552 | 100,0 | 20 | 0,8 |

|  | Vývoj jakosti odebraných pohonných hmot v průběhu roku 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| měsíc | nevyhovující vzorky v % |  |  |  |  |  |
|  | motorové benziny | motorová nafta | parafinická motorová nafta | LPG | CNG, bio-CNG | Celkem |
| Leden | 1,9 | 0,8 | - | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Únor | 3,1 | 1,2 | - | 10,5 | 0,0 | 2,9 |
| Březen | 2,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Duben | 1,0 | 0,9 | - | 2,7 | 0,0 | 1,2 |
| Květen | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Červen | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Červenec | 1,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Srpen | 2,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Září | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Říjen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Listopad | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Prosinec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMA | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 |

Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že v roce 2024 byl nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot, a to 5 vzorků, zjištěn v měsíci únoru. V lednu, březnu a dubnu byly zjištěny 3 nevyhovující vzorky, v srpnu a listopadu 2 nevyhovující vzorky a v červenci a říjnu po jednom nevyhovujícím vzorku. V ostatních měsících roku 2024 nebyly nevyhovující vzorky paliv identifikovány.

Motorové benziny

V roce 2024 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 005 vzorků motorových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost motorových benzinů nesplnilo 13 vzorků (v případě dvou nevyhovujících zjištění se jednalo o ověřovací rozbory po předchozím zjištění neshody).

Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

| jakostní ukazatel | počet nevyhovujících jakostních ukazatelů | % z odebraných vzorků příslušného druhu |
| --- | --- | --- |
| ethanol | 12 | 1,2 |
| celkový obsah kyslíku | 9 | 0,9 |
| OČVM | 1 | 0,1 |
| OČMM | 1 | 0,1 |
| odpařené množství při 100 °C | 1 | 0,1 |
| konec destilace | 1 | 0,1 |

Zbývajících 992 vzorků motorových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2: 2020 a ČSN EN 228+A1/Z2:2024 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V roce 2024 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 202 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 4 vzorky jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy, což činí 0,3 % z odebraných vzorků příslušného druhu (v případě jednoho nevyhovujícího zjištění se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody). Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „bod vzplanutí“. Zbývajících 1198 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1: 2023 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Nevyhovující vzorek motorové nafty, který byl odebrán v měsíci květnu 2024 Česká obchodní inspekce přehodnotila na vyhovující.

Parafinická motorová nafta

V roce 2024 byly odebrány a kontrolovány celkem 3 vzorky parafinické motorové nafty. Všechny odebrané a kontrolované vzorky splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 15940: 2023 – Motorová paliva – Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací – Technické požadavky a metody zkoušení.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2024 bylo odebráno a kontrolováno celkem 302 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy, což činí 1,0 % z odebraných vzorků příslušného druhu (v případě jednoho nevyhovujícího zjištění se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody). Kontrolované vzorky LPG nevyhověly v jakostním parametru „síra“. Zbývajících 299 odebraných a kontrolovaných vzorků splnilo jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1: 2022 a ČSN EN 589: 2024 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2024 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517/Z1: 2023 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1201 vzorků 
motorové nafty z 1202 odebraných (u 1 vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici, u kterého nebyl obsah methylesterů mastných kyselin kontrolován). Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 1004 vzorků z 1005 odebraných (u 1 vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici, u kterého nebyl obsah ethanolu kontrolován). Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u 12 vzorků motorového benzinu.

Vývoj jakosti pohonných hmot v meziročním porovnání

| Nevyhovující vzorky v % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| období | benziny | motorová nafta | směsná motorová nafta* | FAME* | LPG | CNG ** | E85* | B10 | MN s FAME | HVO | celkem |
| 2. pololetí 2001 | 5,7 | 15,8 | 42,7 | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 |
| Rok 2002 | 4,0 | 12,2 | 27,7 | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 |
| Rok 2003 | 10,4 | 13,4 | 20,8 | - | 12,9 | - | - | - | - | - | 12,4 |
| Rok 2004 | 6,3 | 12,3 | 14,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | 8,6 |
| Rok 2005 | 4,1 | 7,9 | 10,3 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | 6,1 |
| Rok 2006 | 2,4 | 6,9 | 17,5 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 4,8 |
| Rok 2007 | 3,3 | 5,4 | 46,7 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 4,6 |
| Rok 2008 | 1,8 | 8,9 | 66,7 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 5,6 |
| Rok 2009 | 2,5 | 7,9 | 40,0 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Rok 2010 | 5,6 | 9,6 | 23,8 | 25,0 | 0,5 | 0,0 | 65,2 | - | - | - | 7,9 |
| Rok 2011 | 2,1 | 6,0 | 17,7 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | - | - | - | 4,4 |
| Rok 2012 | 1,8 | 4,0 | 18,2 | 4,8 | 1,7 | 0,0 | 5,3 | - | - | - | 3,1 |
| Rok 2013 | 2,5 | 3,1 | 7,0 | 4,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2,9 |
| Rok 2014 | 0,9 | 2,2 | 5,5 | 13,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 3,0 |
| Rok 2015 | 0,5 | 1,6 | 3,5 | 9,1 | 0,3 | 0,0 | 11,1 | - | - | - | 1,2 |
| Rok 2016 | 0,7 | 1,4 | 7,7 | 14,3 | 0,3 | 0,0 | 14,3 | - | - | - | 1,1 |
| Rok 2017 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,1 | - | - | - | 1,0 |
| Rok 2018 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1,1 |
| Rok 2019 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10,0 | - | - | - | 0,7 |
| Rok 2020 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | - | - | - | 0,5 |
| Rok 2021 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Rok 2022 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Rok 2023 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Rok 2024 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |

* vyšší % nevyhovujících vzorků u takto označených pohonných hmot je ovlivněno rušením prodeje těchto pohonných hmot na čerpacích stanicích a tím i nízkým počtem odebraných a zkoušených vzorků.

** včetně bio-CNG, LNG, bio-LNG

Z výše uvedené tabulky meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2024 je zřejmé, že dle zjištění České obchodní inspekce má jakost pohonných hmot od roku 2015 stabilní tendenci.

V porovnání výsledků s rokem 2023 bylo v roce 2024 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (z 0,5 % na 0,3 %) a CNG pro pohon (z 4,9 % na 0,0 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků motorových benzinů (z 0,4 % na 1,3 %, ve 12 případech se jednalo o neshody v důsledku přechodu na benzin BA 95 v kvalitě E10, kdy výdejní stojany čerpací stanice byly nesprávně označeny v kvalitě E5) a LPG pro pohon (z 0,0 % na 1,0 %).

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v roce 2024 odebrány.

Na základě podnětů, které byly v roce 2024 České obchodní inspekci doručeny, bylo neprodleně odebráno a kontrolováno 87 vzorků pohonných hmot. Všechny tyto analyzované vzorky splnily jakostní parametry stanovené příslušnými technickými normami.

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot ČOI úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií ČR. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.